# Sommerhuber, Mittelteil für Armaturen

## Artikelnr. 651 262

Mittelteil passend zu zwei Fußbecken quadratisch (Artikelnr. 651 261)

aus Wärmespeicherungskeramik in einem einzigen Stück ohne Fugen,  
innen und außen vollflächig glasiert, konisch verlaufend

\* Größe oben B/L/H: ~20/49/30cm

\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

\* Lochbohrungen scharfkantig, laut exakten Maßangaben